## FIRMA
Údaje o objednavateli
firma/společnost:
Dodací adresa: | ulice: | Fakturační adresa:
PSČ a město:
kontakt:
telefon:
| fax: | IČ
| e-mail: | DIČ
termín:
poznámka:
DEFINOVÁNÍ MĚŘIDLA

## MERIDLO
1. Obecné údaje o jednotce
1.1. Název měřidla (max. 8 znaků):
1.2. Měřicí okruhy: |  |  | 1 | 7
2
3
1.3. Tolerance mezí sytosti páry
1.4. Šířka pásma mokré páry
1.5. Hystereze ( °C)
1.6. Ověření měřidla ČMI / doklad o ověření
1.7. Sériová komunikace a síťová adresa pro RS485
1.8. Kabel pro komunikaci
1.9. Rozšířená paměť pro záznam hodnot
1 |  | 1 |  | 1
|  | neosazeno | 1 | 7 | FALSE
|  | parní | 1 |  | FALSE
|  | vodní | 1 |  | FALSE
FALSE
| 1 | RS232 | 1
| 2 | RS485
OKRUH 1
OKRUH 2
OKRUH 3
TISK

## OKRUH 1
OKRUH I
2. Měření teploty páry
2.1. Typ výstupního signálu snímače teploty páry
2.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[5 empty] | min. | 0 | při | °C
[5 empty] | max. |  | při | °C
2.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
3. Měření tlaku páry
3.1. Typ výstupního signálu snímače tlaku páry
3.2. Rozsah snímače absolutního statického tlaku (v případě relativního tlaku je nutné uvést nadmořskou výšku v metrech)
[5 empty] | min. |  | při | Mpa
[5 empty] | max. |  | při | Mpa
3.3. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
4. Měření průtoku páry
4.1. Výpočtový průtok škrtícího prvku v předávacím potrubí
[7 empty] | kg/h | m3/h
4.2. Výpočtový absolutní tlak škrtícího prvku v předávacím potrubí při teplotě (Mpaa / °C)
[7 empty] | Mpa | °C
4.3. Minimální zaznamenávaná hodnota korig. průtoku páry (potlačení počátku měření) (kg / h)
kg/h
4.4. Maximální hodnota korig. průtoku páry (určuje horní mez měření a odpovídá jí max. hodnota analog. výstupu jednotky JSD600) (kg / h)
kg/h
hmotnostní metoda
4.5.1. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.5.2. Průtok páry odpovídající mezním hodnotám signálu snímače
[5 empty] | min. |  | při | Mpa
[5 empty] | max. |  | při | Mpa
4.5.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
objemová metoda
4.6.1. Typ snímače průtoku páry (clona, vírový …)
4.6.2. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.6.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
4.7. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
5. Měření teploty kondenzátu
5.1. Typ výstupního signálu snímače teploty kondenzátu
5.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[5 empty] | min. |  | při | °C
[5 empty] | max. |  | při | °C
5.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
6. Měření průtoku kondenzátu
pouze pro impulsní průtokoměry
6.1. Impulsní číslo snímače průtoku kondenzátu (počet litrů na impuls)
7. Analogové výstupní signály jednotky JSD600
7.1. Výstupní analogový signál - přiradit korigovanému průtoku (ano - ne)
7.2. Výstupní analogový signál přiřadit: korig. průtoku nebo měřené veličině č.1–8. U měřené veličiny zadat hodnoty odpovídající min. a max. hodnotě výstup. analogového signálu, u korig. průtoku viz 4.3 a 4.4
8. Stavové výstupní signály jednotky JSD600 (kontakt relé)
8.1. Načítané množství tepla [GJ] nebo páry [t], odpovídající jednomu impulsu stavového výstupu č. 3 nebo 4 nebo číslo měřené veličiny (1 až 8) přiřazené stavovým výstupům č. 3 až 6 a hodnota měřené veličiny odpovídající sepnutí / rozepnutí kontaktu relé (…/… + jednotky veličiny), vstupy SV3 a 4 lze požít pokud nejsou přiřazeny načítanému množství tepla nebo páry
1 | proud | 1 | 1 | 1
2 | kmitočet
3 | odpor
1 |  | 1 | 1
2 | 4-20 mA
3 | 0-20 mA
4 | frekvenční
1 | lineární | 1 | 1
2 | kvadratická
3 | odmocněná
4 | tabulka (na konci stránky)
1 | proud 0-20 mA | 1 | 1
2 | proud 4-20 mA
3 | napětí 0-10 V
FALSE
Tabulka pro převod závislosti výstupního signálu na měřené veličiny (bod 4.5.3 nebo 4.6.3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZPĚT

## OKRUH 2
OKRUH II
2. Měření teploty páry
2.1. Typ výstupního signálu snímače teploty páry
2.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[5 empty] | min. | 0 | při | °C
[5 empty] | max. |  | při | °C
2.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
3. Měření tlaku páry
3.1. Typ výstupního signálu snímače tlaku páry
3.2. Rozsah snímače absolutního statického tlaku (v případě relativního tlaku je nutné uvést nadmořskou výšku v metrech)
[5 empty] | min. |  | při | Mpa
[5 empty] | max. |  | při | Mpa
3.3. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
4. Měření průtoku páry
4.1. Výpočtový průtok škrtícího prvku v předávacím potrubí
[7 empty] | kg/h | m3/h
4.2. Výpočtový absolutní tlak škrtícího prvku v předávacím potrubí při teplotě (Mpaa / °C)
[7 empty] | Mpa | °C
4.3. Minimální zaznamenávaná hodnota korig. průtoku páry (potlačení počátku měření) (kg / h)
kg/h
4.4. Maximální hodnota korig. průtoku páry (určuje horní mez měření a odpovídá jí max. hodnota analog. výstupu jednotky JSD600) (kg / h)
kg/h
hmotnostní metoda
4.5.1. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.5.2. Průtok páry odpovídající mezním hodnotám signálu snímače
[5 empty] | min. |  | při | Mpa
[5 empty] | max. |  | při | Mpa
4.5.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
objemová metoda
4.6.1. Typ snímače průtoku páry (clona, vírový …)
4.6.2. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.6.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
4.7. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
5. Měření teploty kondenzátu
5.1. Typ výstupního signálu snímače teploty kondenzátu
5.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[5 empty] | min. |  | při | °C
[5 empty] | max. |  | při | °C
5.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
6. Měření průtoku kondenzátu
pouze pro impulsní průtokoměry
6.1. Impulsní číslo snímače průtoku kondenzátu (počet litrů na impuls)
7. Analogové výstupní signály jednotky JSD600
7.1. Výstupní analogový signál - přiradit korigovanému průtoku (ano - ne)
7.2. Výstupní analogový signál přiřadit: korig. průtoku nebo měřené veličině č.1–8. U měřené veličiny zadat hodnoty odpovídající min. a max. hodnotě výstup. analogového signálu, u korig. průtoku viz 4.3 a 4.4
8. Stavové výstupní signály jednotky JSD600 (kontakt relé)
8.1. Načítané množství tepla [GJ] nebo páry [t], odpovídající jednomu impulsu stavového výstupu č. 3 nebo 4 nebo číslo měřené veličiny (1 až 8) přiřazené stavovým výstupům č. 3 až 6 a hodnota měřené veličiny odpovídající sepnutí / rozepnutí kontaktu relé (…/… + jednotky veličiny), vstupy SV3 a 4 lze požít pokud nejsou přiřazeny načítanému množství tepla nebo páry
1 | proud | 1 | 1 | 1
2 | kmitočet
3 | odpor
1 |  | 1 | 1
2 | 4-20 mA
3 | 0-20 mA
4 | frekvenční
1 | lineární | 1 | 1
2 | kvadratická
3 | odmocněná
4 | tabulka (na konci stránky)
1 | proud 0-20 mA | 1 | 1
2 | proud 4-20 mA
3 | napětí 0-10 V
FALSE
Tabulka pro převod závislosti výstupního signálu na měřené veličiny (bod 4.5.3 nebo 4.6.3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZPĚT
ZPĚT

## OKRUH 3
OKRUH III
2. Měření teploty páry
2.1. Typ výstupního signálu snímače teploty páry
2.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[5 empty] | min. | 0 | při | °C
[5 empty] | max. |  | při | °C
2.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
3. Měření tlaku páry
3.1. Typ výstupního signálu snímače tlaku páry
3.2. Rozsah snímače absolutního statického tlaku
[5 empty] | min. |  | při | Mpa
[5 empty] | max. |  | při | Mpa
3.3. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
4. Měření průtoku páry
4.1. Výpočtový průtok škrtícího prvku v předávacím potrubí
[7 empty] | kg/h | m3/h
4.2. Výpočtový absolutní tlak škrtícího prvku v předávacím potrubí při teplotě (Mpaa / °C)
[7 empty] | Mpa | °C
4.3. Minimální zaznamenávaná hodnota korig. průtoku páry (potlačení počátku měření) (kg / h)
kg/h
4.4. Maximální hodnota korig. průtoku páry (určuje horní mez měření a odpovídá jí max. hodnota analog. výstupu jednotky JSD600) (kg / h)
kg/h
hmotnostní metoda
4.5.1. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.5.2. Průtok páry odpovídající mezním hodnotám signálu snímače
[5 empty] | min. |  | při | Mpa
[5 empty] | max. |  | při | Mpa
4.5.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
objemová metoda
4.6.1. Typ snímače průtoku páry (clona, vírový …)
4.6.2. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.6.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
4.7. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
5. Měření teploty kondenzátu
5.1. Typ výstupního signálu snímače teploty kondenzátu
5.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[5 empty] | min. |  | při | °C
[5 empty] | max. |  | při | °C
5.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků
6. Měření průtoku kondenzátu
pouze pro impulsní průtokoměry
6.1. Impulsní číslo snímače průtoku kondenzátu (počet litrů na impuls)
7. Analogové výstupní signály jednotky JSD600
7.1. Výstupní analogový signál - přiradit korigovanému průtoku (ano - ne)
7.2. Výstupní analogový signál přiřadit: korig. průtoku nebo měřené veličině č.1–8. U měřené veličiny zadat hodnoty odpovídající min. a max. hodnotě výstup. analogového signálu, u korig. průtoku viz 4.3 a 4.4
8. Stavové výstupní signály jednotky JSD600 (kontakt relé)
8.1. Načítané množství tepla [GJ] nebo páry [t], odpovídající jednomu impulsu stavového výstupu č. 3 nebo 4 nebo číslo měřené veličiny (1 až 8) přiřazené stavovým výstupům č. 3 až 6 a hodnota měřené veličiny odpovídající sepnutí / rozepnutí kontaktu relé (…/… + jednotky veličiny), vstupy SV3 a 4 lze požít pokud nejsou přiřazeny načítanému množství tepla nebo páry
1 | proud | 1 | 1 | 1
2 | kmitočet
3 | odpor
1 |  | 1 | 1
2 | 4-20 mA
3 | 0-20 mA
4 | frekvenční
1 | lineární | 1 | 1
2 | kvadratická
3 | odmocněná
4 | tabulka (na konci stránky)
1 | proud 0-20 mA | 1 | 1
2 | proud 4-20 mA
3 | napětí 0-10 V
FALSE
Tabulka pro převod závislosti výstupního signálu na měřené veličiny (bod 4.5.3 nebo 4.6.3)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ZPĚT
ZPĚT

## TISK objednavka
OBJEDNÁVKA
Firma: |  |  | 0
kontakt: |  |  | 0
Dodací adresa: |  |  |  | Fakturační adresa:
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
telefon: |  |  | 0 | IČ: | 0
fax: |  |  | 0 | DIČ: | 0
e-mail: |  |  | 0
Poznámka: |  |  | 0
Jednotka JSD600 v konfiguraci:
1. Obecné údaje o jednotce
|  | 1.1. Název měřidla (max. 8 znaků): |  |  |  | 0
|  | 1.2. Měřicí okruhy: | [7 empty] | 0
|  | 1.3. Tolerance mezí sytosti páry | [7 empty] | 0
|  | 1.4. Šířka pásma mokré páry | [7 empty] | 0
|  | 1.5. Hystereze ( °C) | [7 empty] | 0
|  | 1.6. Ověření měřidla ČMI / doklad o ověření | [6 empty] | NE |  |  | NE
|  | 1.7. Sériová komunikace a síťová adresa pro RS485 | [5 empty] | RS232 |  |  |  | 0
|  | 1.8. Kabel pro komunikaci | [7 empty] | NE
|  | 1.9. Rozšířená paměť pro záznam hodnot | [7 empty] | NE
[6 empty] | OKRUH I |  |  |  | OKRUH II |  |  |  | OKRUH III
2. Měření teploty páry
2.1. Typ výstupního signálu snímače teploty páry
2.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[6 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
[6 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
| 2.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. Měření tlaku páry
3.1. Typ výstupního signálu snímače tlaku páry
3.2. Rozsah snímače absolutního statického tlaku (v případě relativního tlaku je nutné uvést nadmořskou výšku v metrech)
[6 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
[6 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
| 3.3. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
str. 1
4. Měření průtoku páry
4.1. Výpočtový průtok škrtícího prvku v předávacím potrubí
[6 empty] | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0
4.2. Výpočtový absolutní tlak škrtícího prvku v předávacím potrubí při teplotě (Mpaa / °C)
[6 empty] | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0
| 4.3. Minimální zaznamenávaná hodnota korig. průtoku páry (potlačení počátku měření) (kg / h) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4. Maximální hodnota korig. průtoku páry (určuje horní mez měření a odpovídá jí max. hodnota analog. výstupu jednotky JSD600) (kg / h)
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| hmotnostní metoda | 4.5.1. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.5.2. Průtok páry odpovídající mezním hodnotám signálu snímače
[6 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
[6 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
4.5.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
| objemová metoda | 4.6.1. Typ snímače průtoku páry (clona, vírový …) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.6.2. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.6.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
| 4.7. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. Měření teploty kondenzátu
5.1. Typ výstupního signálu snímače teploty kondenzátu
5.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[6 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
[6 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
| 5.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. Měření průtoku kondenzátu
| 6.1. Impulsní číslo snímače průtoku kondenzátu (počet litrů na impuls) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. Analogové výstupní signály jednotky JSD600
| 7.1. Výstupní analogový signál - přiradit korigovanému průtoku (ano - ne) |  |  |  |  | NE |  |  |  | NE |  |  |  | NE
7.2. Výstupní analogový signál přiřadit: korig. průtoku nebo měřené veličině č.1–8. U měřené veličiny zadat hodnoty odpovídající min. a max. hodnotě výstup. analogového signálu, u korig. průtoku viz 4.3 a 4.4
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. Stavové výstupní signály jednotky JSD600 (kontakt relé)
8.1. Načítané množství tepla [GJ] nebo páry [t], odpovídající jednomu impulsu stavového výstupu č. 3 nebo 4 nebo číslo měřené veličiny (1 až 8) přiřazené stavovým výstupům č. 3 až 6 a hodnota měřené veličiny odpovídající sepnutí / rozepnutí kontaktu relé (…/… + jednotky veličiny), vstupy SV3 a 4 lze požít pokud nejsou přiřazeny načítanému množství tepla nebo páry
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
str. 2
Tabulka pro převod závislosti výstupního signálu na měřené veličiny (bod 4.5.3 nebo 4.6.3)
|  |  |  | 1 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 2 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 3 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 4 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 5 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 7 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 8 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 9 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 10 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 11 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 12 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 13 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 14 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 15 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 16 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
V ………….………………………………
podpis
|  | SMART, spol. s r.o. | [10 empty] | Tel.: 541 241 706
|  | Purkyňova 45 | [10 empty] | Fax: 549 246 744
|  | 612 00 Brno | [10 empty] | www.smartbrno.cz

## TISK protokol
PROTOKOL O NASTAVENÍ JSD600 v.č.
Firma: |  |  | 0 | [6 empty] | dodavatel:
kontakt: |  |  | 0 | [6 empty] | SMART, spol. s r. o.
Dodací adresa: | [9 empty] | Purkyňova 45
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 612 00 Brno
|  |  | 0 |  |  | 0
tel.: 541 241 706
telefon: |  |  | 0 | [6 empty] | fax: 549 246 744
fax: |  |  | 0
e-mail: |  |  | 0
Poznámka: |  |  | 0
Jednotka JSD600 v konfiguraci:
1. Obecné údaje o jednotce
|  | 1.1. Název měřidla (max. 8 znaků): |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Měřicí okruhy: | [8 empty] | 0
|  | 1.3. Tolerance mezí sytosti páry | [8 empty] | 0
|  | 1.4. Šířka pásma mokré páry | [8 empty] | 0
|  | 1.5. Hystereze ( °C) | [8 empty] | 0
|  | 1.6. Ověření měřidla ČMI / doklad o ověření | [7 empty] | NE |  |  | NE
|  | 1.7. Sériová komunikace a síťová adresa pro RS485 | [6 empty] | RS232 |  |  |  | 0
|  | 1.8. Kabel pro komunikaci | [8 empty] | NE
|  | 1.9. Rozšířená paměť pro záznam hodnot | [8 empty] | NE
[7 empty] | OKRUH I |  |  |  | OKRUH II |  |  |  | OKRUH III
2. Měření teploty páry
2.1. Typ výstupního signálu snímače teploty páry
2.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[7 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
[7 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
| 2.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3. Měření tlaku páry
3.1. Typ výstupního signálu snímače tlaku páry
3.2. Rozsah snímače absolutního statického tlaku (v případě relativního tlaku je nutné uvést nadmořskou výšku v metrech)
[7 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
[7 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
| 3.3. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
str. 1
4. Měření průtoku páry
4.1. Výpočtový průtok škrtícího prvku v předávacím potrubí
[7 empty] | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0
4.2. Výpočtový absolutní tlak škrtícího prvku v předávacím potrubí při teplotě (Mpaa / °C)
[7 empty] | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0 |  | 0 | pro | 0
| 4.3. Minimální zaznamenávaná hodnota korig. průtoku páry (potlačení počátku měření) (kg / h) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.4. Maximální hodnota korig. průtoku páry (určuje horní mez měření a odpovídá jí max. hodnota analog. výstupu jednotky JSD600) (kg / h)
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| hmotnostní metoda | 4.5.1. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.5.2. Průtok páry odpovídající mezním hodnotám signálu snímače
[7 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
[7 empty] | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0 | Mpa | 0 | pro | 0
4.5.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
| objemová metoda | 4.6.1. Typ snímače průtoku páry (clona, vírový …) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.6.2. Typ výstupního signálu snímače průtoku páry
4.6.3. Závislost výstupního signálu snímače na měřené veličině
| 4.7. Text názvu kanálu tlaku páry zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5. Měření teploty kondenzátu
5.1. Typ výstupního signálu snímače teploty kondenzátu
5.2. Rozsah měřených teplot odpovídající mezním hodnotám signálů snímače (u Pt100 jen max. měřenou teplotu)
[7 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
[7 empty] | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0 | °C | 0 | pro | 0
| 5.3. Text názvu kanálu teploty zobrazovaný na displeji – max. 12 znaků | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6. Měření průtoku kondenzátu
| 6.1. Impulsní číslo snímače průtoku kondenzátu (počet litrů na impuls) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7. Analogové výstupní signály jednotky JSD600
| 7.1. Výstupní analogový signál - přiradit korigovanému průtoku (ano - ne) | [5 empty] | NE |  |  |  | NE |  |  |  | NE
7.2. Výstupní analogový signál přiřadit: korig. průtoku nebo měřené veličině č.1–8. U měřené veličiny zadat hodnoty odpovídající min. a max. hodnotě výstup. analogového signálu, u korig. průtoku viz 4.3 a 4.4
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8. Stavové výstupní signály jednotky JSD600 (kontakt relé)
8.1. Načítané množství tepla [GJ] nebo páry [t], odpovídající jednomu impulsu stavového výstupu č. 3 nebo 4 nebo číslo měřené veličiny (1 až 8) přiřazené stavovým výstupům č. 3 až 6 a hodnota měřené veličiny odpovídající sepnutí / rozepnutí kontaktu relé (…/… + jednotky veličiny), vstupy SV3 a 4 lze požít pokud nejsou přiřazeny načítanému množství tepla nebo páry
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
str. 2
Tabulka pro převod závislosti výstupního signálu na měřené veličiny (bod 4.5.3 nebo 4.6.3)
[5 empty] | 1 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 2 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 3 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 4 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 5 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 6 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 7 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 8 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 9 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 10 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 11 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 12 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 13 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 14 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 15 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 16 - |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | V Brně, |  | 2026-07-30
|  | SMART, spol. s r.o. | [11 empty] | Tel.: 541 241 706
|  | Purkyňova 45 | [11 empty] | Fax: 549 246 744
|  | 612 00 Brno | [11 empty] | www.smartbrno.cz