## firma
Údaje o objednavateli
firma/společnost:
Dodací adresa: | ulice: | Fakturační adresa:
PSČ a město:
kontakt:
telefon:
| fax: | IČ
| e-mail: | DIČ
termín:
poznámka:

## R101
standardní sestava R101 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5200
Vaše objednávka
R101 - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 5200
výběr | vstup | 0 | vyber vstup | [9 empty] | 1
|  | 1 | napěťový - termočlánek (S, K, J, C)
|  | 2 | odporový R300 (Pt100)
|  | 3 | odporový R3000 (Pt500, Pt1000, Ni1000)
připlatek za | výstup 2 | 0 | neosazeno | [7 empty] | 0 | 0 | 1
|  | 1 | proudový 0–20 (4–20) mA pasivní | [7 empty] | 700
|  | 2 | proudový 0–20 (4–20) mA aktivní | [7 empty] | 700
|  | 3 | napěťový 0–10 (0–5) V | [7 empty] | 700
| provedení | 1 | vestavné | [7 empty] | 0 | 0 | 1
|  | 2 | v krabici s průchodkami | [7 empty] | 1700
červené pole znamená že konfigurace není úplná
OBJEDNÁVKA
| Firma: | 0
| kontakt: | 0
| Dodací adresa: |  |  |  | Fakturační adresa:
|  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0
| telefon: | 0 |  | 0 | IČ: | 0
| fax: | 0 |  | 0 | DIČ: | 0
| e-mail: | 0 |  | 0
| Poznámka: | 0 |  | 0
Regulátor R101 v konfiguraci:
|  |  |  | R101 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| vstup: | napěťový - termočlánek (S, K, J, C)
| výstup: | proudový 0–20 (4–20) mA pasivní
| reálný čas: | #REF!
| provedení: | vestavné
[6 empty] | cena bez DPH: |  |  | 5200
| Termín dodání: | 0
| Dne: | 2011-03-24
podpis

## R251
standardní sestava R251 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 6900
Vaše objednávka
R251 - |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 6900
výběr
| vstup | 0 | vyber vstup | [8 empty] | 0 | 1
|  | 1 | napěťový - termočlánek (B, C, E, J, K, N, R, S, T)
|  | 2 | proudový 0–20 (4–20) mA
|  | 3 | odporový R300 (Pt100)
|  | 4 | odporový R3000 (Pt500, Pt1000, Ni1000)
připlatek za | výstup 2 | 0 | neosazeno | [7 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | 1 | proudový 0–20 (4–20) mA pasivní | [7 empty] | 700
|  | 2 | proudový 0–20 (4–20) mA aktivní | [7 empty] | 700
|  | 3 | napěťový 0–10 (0–5) V | [7 empty] | 700
| komunikace | 0 | neosazeno | [7 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  | 1 | RS-232 | [7 empty] | 750
|  | 2 | RS485 galv. neoddělený | [7 empty] | 750
|  | 3 | RS485 galv. oddělený | [7 empty] | 1000
| provedení | 1 | vestavné | [7 empty] | 0 | 0 | 1
|  | 2 | v krabici s průchodkami | [7 empty] | 1700
červené pole znamená že konfigurace není úplná
OBJEDNÁVKA
| Firma: | 0
| kontakt: | 0
| Dodací adresa: |  |  |  | Fakturační adresa:
|  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0
| telefon: | 0 |  | 0 | IČ: | 0
| fax: | 0 |  | 0 | DIČ: | 0
| e-mail: | 0 |  | 0
| Poznámka: | 0 |  | 0
Regulátor MR51E v konfiguraci:
|  |  |  | R251 - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| vstup: | napěťový - termočlánek (B, C, E, J, K, N, R, S, T)
| výstup: | proudový 0–20 (4–20) mA pasivní
| komunikace: | RS-232
| provedení: | vestavné
[6 empty] | cena bez DPH: |  |  | 6900
| Termín dodání: | 0
| Dne: | 2011-03-24
podpis

## R500
| standardní sestava R500 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12900
|  |  | R500 - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | pasem | 0
0
Osazená pásma - typ vstupního čidla |  | 1 | 1 | [19 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 2 | 1 | [18 empty] | vystupů | 2 |  |  | 0 | OBJEDNÁVKA
|  | 3 | [23 empty] | 0 | Firma: | 0
|  | 4 | [23 empty] | 0 | kontakt: | 0
Logické vstupy / kabel |  | 2 | [23 empty] | 0 | Dodací adresa: | [5 empty] | Fakturační adresa:
Počet výstupů |  | 1 | [18 empty] | 2 | vystupu |  | platim | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
z toho SSR | [19 empty] | 0 | 0 | SSR |  | balkon | 0 | 660 |  | 0 | [6 empty] | 0
Analogové výstupy | [20 empty] | 2 | rele |  | 0 |  | 0 | telefon: | 0 | [5 empty] | IČ: | 0
Paměť záznamů | [25 empty] | 0 | fax: | 0 | [5 empty] | DIČ: | 0
Komunikace - typ / kabel |  | 0 | [23 empty] | 0 | e-mail: | 0
Kabel výkonového členu / délka |  | 0 | [23 empty] | 0 | Poznámka:
0
Proudová čidla / průměr otvorů |  | 5 | [23 empty] | 0
Rozšířujicí modul | [25 empty] | 0
|  | 0 | neosazeno |  | 1 | 15 |  |  |  | #REF!
|  | 1 | U / R |  | 1 |  |  |  |  | #REF!
|  | 2 | I | 1800 | 1
|  |  |  | 1200 | 1 |  |  |  | 2 | FALSE
[10 empty] | TRUE | [5 empty] | 0 | vypnuto |  | 1
[16 empty] | 1 | nespojitá
|  | 0 | neosazeno |  | 1 | FALSE |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | P
|  | 1 | tiskárna | 1100 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE | 0 |  |  |  |  | 3 | PD
|  | 2 | RS232 | 390 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 0 |  |  |  |  | 4 | PD&I
|  | 3 | RS485 | 590 |  |  |  |  | FALSE | FALSE | 0 |  |  |  |  | 5 | PID
[9 empty] | FALSE | FALSE | 0 |  |  |  |  | 6 | PI
|  | 0 | neosazeno |  | 2 | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | 0
|  | 1 | osazeno | 1100 |  | 0 |  |  | FALSE | FALSE | 0
[9 empty] | FALSE | FALSE | 0 |  |  |  |  | 0 | nepoužito |  |  | 1
[16 empty] | 1 | řídicí spoj. |  |  | 1
|  | 0 | 0,7m |  | 1 | TRUE |  |  |  | FALSE | [5 empty] | 2 | řídicí skok. |  |  | 1
|  | 1 | 2 m | 720 |  | 0 | [9 empty] | 3 | řízené spoj. |  |  | 1
|  | 2 | 3 m | 1080 | [5 empty] | FALSE | [5 empty] | 4 | řízené skok.
|  | 3 | 5 m | 1800 | [11 empty] | 5 | ovládácí sp.
|  | 4 | 10 m | 3600 | [5 empty] | TRUE | [5 empty] | 6 | ovládácí sk.
[16 empty] | 7 | rozhodovací
|  | 0 |  |  | 1 | TRUE | [9 empty] | 8 | hlídací
|  | 1 | 4,8 mm | 84 |  | 5 | [9 empty] | 9 | sledovací
|  | 2 | 6,8 mm | 96
|  | 3 | 9,4 mm | 144 | [11 empty] | 0
|  | 4 | U jádro 28x26 mm | 228 | [11 empty] | 1 | žádný |  |  | 1
[16 empty] | 2 | lineární |  |  | 1
[16 empty] | 3 | umocněný |  |  | 1
|  | 0 | neosazeno |  | 1 | [10 empty] | 4 | odmocněný |  |  | 1
|  | 1 | jen vstupy | 360
|  | 2 | vstupy + kabel | 410 | [11 empty] | 0 | nepoužité |  |  | 1
[16 empty] | 1 | řídicí + 0 |  |  | 1
[16 empty] | 2 | řídicí + 1 |  |  | 1
|  | 0 | neosazen |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | řídicí - 0 |  |  | 1
|  | 1 | relé |  | 1 | [10 empty] | 4 | řídicí - 1 |  |  | 1
|  | 2 | SSR |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 5 | ochranné |  |  | 1
[5 empty] | 1 | [10 empty] | 6 | signal. chyb |  |  | 1
[5 empty] | 1 | [10 empty] | 7 | pojistný sp. |  |  | 1
[5 empty] | 1 | [10 empty] | 8 | signal. běhu
[5 empty] | 1 | [10 empty] | 9 | úseky
[5 empty] | 1 | [10 empty] | 10 | pásmo
[16 empty] | 11 | servo
[16 empty] | 12 | hlídací
|  | 1 | 1 | 330 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 13 | ventilátor
|  | 2 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 15 | dosažení #u
|  | 3 | 3
|  | 4 | 4 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | rozepnuto |  |  | 1
|  | 5 | 5 | [10 empty] | 1 | 1 | 2 | sepnuto |  |  | 1
|  | 6 | 6 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 7 | 7 | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 8 | 8 | [16 empty] | 1
1
1
|  |  | rozšíření | 750 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 1
1
|  | 0 | vypnoto | 1 | [5 empty] | tisk |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | nárůst-nárůst |  |  | 1
|  | 1 | zapnuto | 1 | [5 empty] | zaznam |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | nárůst-pokles |  |  | 1
|  |  |  | 1 | [11 empty] | 4 | pokles-pokles |  |  | 1
|  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | tč | korekce |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 | [5 empty] | test |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
|  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
|  | 0 | nepoužit | 1 | [5 empty] | 1 | pouze čas |  |  | 1
|  | 1 | start prog. | 1 | [5 empty] | 2 | strmost + čas
|  | 2 | stop prog. | 1 | [11 empty] | 1 | čas |  |  | 1
|  | 3 | beh prog. | 1 | [11 empty] | 2 | vypočitané hod.
|  | 4 | start když | [6 empty] | 1 | minuty (h:m) |  |  | 1 |  | 3 | cílové hod.
[10 empty] | 2 | sekundy (m:s)
|  | 0 | nepoužité | 1 | [6 empty] | kontrola fazí |  |  | FALSE |  | 1 | řízený pokles |  |  | 1
|  | 1 | řídicí + 0 | 1 | [11 empty] | 2 | neřízený pokles
|  | 2 | řídicí + 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 2400 bd |  |  | 1 |  | 3 | nekoneč. výdrž
|  | 3 | řídicí - 0 | 1 | [5 empty] | 2 | 9600 bd |  |  | 1
|  | 4 | řídicí - 1 | [6 empty] | 3 | 19200 bd | [5 empty] | zvuk |  |  | FALSE
[10 empty] | 4 | 38400 bd
|  |  | opakovaně spouštění | FALSE | [5 empty] | 5 | 57600 bd |  |  |  |  | 1 | vše |  |  | 1
[10 empty] | 6 | 115200 bd |  |  |  |  | 2 | vybrané |  |  | 1
celkem za Vaší konfiguraci: | [25 empty] | 13560 | Regulátor R500 v konfiguraci:
[29 empty] | R500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
červené pole znamená že konfigurace není úplná
[27 empty] | Osazená pásma: |  | 1 | neosazeno
[29 empty] | 2 | neosazeno
[29 empty] | 3 | neosazeno
[29 empty] | 4 | neosazeno
[27 empty] | Logické vstupy |  |  | NE |  |  |  |  | kabel |  | NE
[27 empty] | Osazená relé |  |  | 2 |  |  |  |  | pro SSR |  | NE
[27 empty] | Analogové výstupy |  |  | NE
[27 empty] | Paměť záznamů |  |  | NE
[27 empty] | Komunikace |  |  | neosazeno |  |  |  |  | kabel |  | NE
[27 empty] | Kabel výkonového členu |  |  | NE |  |  |  |  | delka |  | 0,7m
[27 empty] | Proudová čidla |  |  | NE |  |  |  |  | velikost |  | 0
[33 empty] | cena: |  |  | 13560
[35 empty] | cena bez DPH: |  |  |  |  | 13560
[27 empty] | Termín dodání: |  | 0
[27 empty] | Dne: | 2011-03-24
podpis
Protokol o zadání a výstupní kontrole regulátoru R500
2. Servisní nastavení regulátoru
2.1. Parametry regulace
[29 empty] | počet skupin |  |  |  |  | 1 |  | derivační konstanta |  |  |  | 50
[29 empty] | dimenze skupin |  |  |  |  | 1 |  | integrační konstanta |  |  |  | 5
[29 empty] | časová konstanta |  |  |  |  | 5 |  | poplachová odchylka |  |  |  | 20
[29 empty] | dovolená odchylka |  |  |  |  | 5 |  | dovolené zpoždění |  |  |  | 0
[29 empty] | proporcionalní konst. |  |  |  |  | 100 |  | typ regulace |  |  |  | PD&I
2.2. Nastavení pásem
[29 empty] | pásmo |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
[29 empty] | funkce |  |  | nepoužito |  |  | nepoužito |  |  | nepoužito |  |  | nepoužito
[29 empty] | čidlo |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[29 empty] | min. hod. |  |  | 0 |  | °C | 0 |  | °C | 0 |  | °C | 0 |  | °C
[29 empty] | max. hod. |  |  | 0 |  | °C | 0 |  | °C | 0 |  | °C | 0 |  | °C
[29 empty] | start. hod. |  |  | 0 |  | °C | 0 |  | °C | 0 |  | °C | 0 |  | °C
[29 empty] | tisk/záznam |  |  | NE | NE |  | NE | NE |  | NE | NE |  | NE | NE
[29 empty] | dimenze par. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[29 empty] | posun hodn. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[29 empty] | korekce TČ |  |  | NE |  |  | NE |  |  | NE |  |  | NE
[29 empty] | test přerušení TČ |  |  | NE |  |  | NE |  |  | NE |  |  | NE
[29 empty] | kompenzace vedení |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[29 empty] | typ převodu |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.3. Nastavení relé
[29 empty] | relé / SSR |  |  | R1 | R2 |  | R3 | R4 |  | R5 | R6 |  | R7 | R8
[29 empty] | funkce |  |  | nepoužité | nepoužité |  | nepoužité | nepoužité |  | nepoužité | nepoužité |  | nepoužité | nepoužité
[29 empty] | řízeno pásmem |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[29 empty] | logika |  |  | R | R |  | R | R |  | R | R |  | R | R
funkce serva
[29 empty] | kontrola proudu |  |  | NE | NE |  | NE | NE |  | NE | NE |  | NE | NE
[29 empty] | hystereze |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. Nastavení log. vstupů
[29 empty] | log. vstup |  |  | LI 1 |  |  | LI 2 |  |  | LI 3 |  |  | LI4
[29 empty] | funkce |  |  | nepoužit |  |  | nepoužit |  |  | nepoužit |  |  | nepoužit
[29 empty] | logika |  |  | rozepnuto |  |  | rozepnuto |  |  | rozepnuto |  |  | rozepnuto
2.5. Nastavení analogových výstupů
[29 empty] | výstup |  |  | AO 1 |  |  | AO 2 |  |  | AO 3 |  |  | AO 4
[29 empty] | funkce |  |  | nepoužité |  |  | nepoužité |  |  | nepoužité |  |  | nepoužité
[29 empty] | řízen pásmem |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.6. Servisní nastavení parametrů
[29 empty] | typ programu |  |  | pouze čas |  |  |  | zpoždění kontrol |  |  |  | 0 |  |  | ms
[29 empty] | jednotky času |  |  | minuty (h:m) |  |  |  | zpoždění relé |  |  |  | 0 |  |  | ms
[29 empty] | trvání poruch |  |  | 0 |  |  | s
2.7. Kontrola fází
[29 empty] | Kontrola |  |  | NE
2.8. Nastavení komunikace
[29 empty] | síťová adresa |  |  | 0 |  |  |  | komunik. rychlost |  |  |  | 2400 bd
2.9. Nastavení tiskárny
[29 empty] | typ komunikace |  |  | 0 |  |  |  | komunik. rychlost |  |  |  | 2400 bd
2.10. Nastavení programu
[29 empty] | doba výpadku |  |  | 0 |  |  | min | zvuk signalizace |  |  |  | NE
[29 empty] | zobrazovat |  |  | čas |  |  |  | zaznamenávat |  |  |  | vše
[29 empty] | ukončení prg. |  |  | řízený pokles |  |  |  | intervál záznamu |  |  |  | 0 |  |  | s
[29 empty] | spouštět opakov. |  |  | NE |  |  |  | tisknout |  |  |  | vše
3. Poznámky
0
[27 empty] | Dne: | 2011-03-24
podpis
2. Servisní nastavení regulátoru
2.1. Parametry regulace
[46 empty] | počet skupin |  |  | 1 |  | derivační konstanta | [5 empty] | 50
[46 empty] | dimenze skupin |  |  | 1 |  | integrační konstanta | [5 empty] | 5
[46 empty] | časová konstanta |  |  | 5 |  | poplachová odchylka | [5 empty] | 20
[46 empty] | dovolená odchylka |  |  | 5 |  | dovolené zpoždění | [5 empty] | 0
[46 empty] | proporcionalní konst. |  |  | 100 |  | typ regulace | [5 empty] | PD&I
2.2. Nastavení pásem
[47 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
funkce
čidlo
[46 empty] | min. hod. |  |  | °C |  |  | °C |  |  | °C |  |  |  | °C
[46 empty] | max. hod. |  |  | °C |  |  | °C |  |  | °C |  |  |  | °C
[46 empty] | start. hod. |  |  | °C |  |  | °C |  |  | °C |  |  |  | °C
tisk/záznam
dimenze par.
posun hodn.
korekce TČ
test přerušení TČ
kompenzace vedení
typ převodu
2.3. Nastavení relé
[46 empty] | relé / SSR | R1 | R2 |  | R3 | R4 |  | R5 | R6 |  | R7 |  | R8
funkce
[46 empty] | řízeno pásmem | 1 | 2
logika
funkce serva
kontrola proudu
hystereze
2.4. Nastavení log. vstupů
[46 empty] | log. vstup | LI 1 |  |  | LI 2 |  |  | LI 3 |  |  | LI4
funkce
logika
2.5. Nastavení analogových výstupů
[46 empty] | výstup | AO 1 |  |  | AO 2 |  |  | AO 3 |  |  | AO 4
funkce
logika
řízen pásmem
2.6. Servisní nastavení parametrů
[46 empty] | typ programu |  |  |  |  | zpoždění kontrol | [5 empty] | ms
[46 empty] | jednotky času |  |  |  |  | zpoždění relé | [5 empty] | ms
[46 empty] | trvání poruch |  |  | s
2.7. Kontrola fází
Ano / Ne
2.8. Nastavení komunikace
[46 empty] | síťová adresa |  |  |  |  | komunik. rychlost
2.9. Nastavení tiskárny
[46 empty] | typ komunikace |  |  |  |  | komunik. rychlost
2.10. Nastavení programu
[46 empty] | doba výpadku |  |  | min |  | zvuk signalizace
[46 empty] | zobrazovat |  |  |  |  | zaznamenávat
[46 empty] | ukončení prg. |  |  |  |  | intervál záznamu
[46 empty] | spouštět opakov. |  |  |  |  | tisknout
3. Poznámky